Утверждаю:

Директор МКОУ «Верхне-Катрухская СОШ»

Ахмедов Я. Ш.

ПЛАН

противопожарных мероприятий в МКОУ «Верхне - Катрухская СОШ»

на 2019-2020 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издать приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об установлении противопожарного режима, о создании добровольной пожарной дружины | Сентябрь 2019г. | Директор |
| 2 | Организовать проведение противопожарного инструктажа с обучающими в течение учебного года | 1 раз в четверть | Классные руководители |
| 3 | Провести противопожарный инструктаж с работниками школы | Сентябрь 2019г., январь 2020 г. | Дамаданов М.И. |
| 4 | Оформить противопожарный уголок | Сентябрь 2019 г | Дамаданов М.И. |
| 5 | Разработать и вывесить инструкции по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации по этажам и кабинетам | Октябрь 2019г. | Дамаданов М.И. |
| 6 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | Июль - Август 2020г. | Директор |
| 7 | Проверить наличие, комплектность, сроки зарядки, размещение порошковых и углекислотных огнетушителей | 1 раз в квартал | Директор |
| 8 | Контроль состояния запасных выходов из здания школы (наличие световых указателей, отсутствие посторонних предметов, исправность легкооткрывающихся запоров) | Постоянно | Дамаданов Н.Х. |
| 9 | Практические тренировки с обучающимися и сотрудниками по их действиям при возникновении пожара в здании школы | Один раз в полгода | Дамаданов М.И. |
| 10 | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов | Ежемесячно | Дамаданов Н.Х. |
| 11 | Беседы с обучающимися по правилам пожарной безопасности | В течение учебного года | Классные руководители |
| 12 | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, вечеров, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников | В течение учебного года | Дамаданов М.И.. Дамаданов Н.Х. |
| 13 | Систематически очищать территорию школы от мусора, не допускать его сжигания на территории | Постоянно | Дамаданов Н.Х. |
| 14 | Участие в районных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту | Май 2020г. | Дамаданов М.И. |